| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | Группа материалов: | Ж |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | ЖК0026 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЖК0026 |

Наименование МТР: Крышка люка железобетонная

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Материал |  | железобетон |
| 1.2 | Вес | кг | 70 |
| 1.3 | Высота | мм | 80 |
| 1.4 | Геометрический объем | м.куб | 0.04 |
| 1.5 | Диаметр | мм | 800 |
| 1.6 | Объем бетона | м.куб | 0.028 |
| 1.7 | Наличие грузозахватных приспособлений |  | обязательно |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |

| ФИО Ответственного: | Пикульский Д.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник цеха (НСиС) |
| Телефон / Факс: | 76-98-03 |
| Электронный адрес: | d.pikulskiy@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Технический директор: | В.В.Остапчук |
| Подпись: |  |