| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Лаки, краски ОКПД 2: 20.30.11 Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Растворитель 646 | - Температура самовозгорания +403 °С; температура вспышки -7 °С; температура кипения +59 °С; не замерзает; не набирает вязкости; плотность растворителя – 0,87 г/см3 - ГОСТ 18188-72 | л | 17.00 |
| 2 | Уайт-спирит | Растворитель для лакокрасочных материалов.Применяется для разбавления масляных красок, алкидных эмалей и лаков, мастик на основе битума и каучука ГОСТ 3134-78 | л | 15.00 |
| 3 | Колер паста (бежевая) | Назначение: для тонирования эмалей, масляных и водоразбавляемых красок, шпатлевок, побелочных составов | кг | 2.00 |
| 4 | Краска влагостойкая | Предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.). Цвет: белый Тип поверхностей: Бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные, кирпичные и деревянные поверхности Расход: 1 кг до 6 м2 Время высыхания: 1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа Срок годности: 18 месяцев Фасовки: 1,5 кг; 3 кг; 7 кг; 14 кг; 25 кг и 40 кг Степень блеска: Глубокоматовая | кг | 66.00 |
| 5 | Эмаль ПФ-115, голубая | Внешний вид покрытия: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее, эмалей: красной, вишневой, черной- 50; остальных цветов- 60; Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, эмалей: красной, вишневой, черной- 60-100; остальных цветов- 80-120; Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмалей: белой, светло-желтой-62-68; кремовой, бежевой, светло-бежевой, голубой 451, голубой 423, фисташковой, темно-серой 894, темно-серой 896, серо-голубой, серой-60-66; бледно-желтой, зеленой, темно-зеленой, красно-коричневой, желтой, красно-оранжевой- 64-70; синей, светло-серой, коричневой -57-63; черной - 49-55; красной, вишневой- 52-58. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа BЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, %, не более 20; Степень перетира, мкм, не более, эмалей: белой- 10; красной, вишневой, черной- 25; остальных цветов- 15; Укрывистость высушенной пленки, г/м , не более, для эмалей: белой-60; бледно-желтой-95; светло-желтой-90; кремовой, красно-оранжевой-85; бежевой-50; светло-бежевой, фисташковой, серой, зеленой, голубой 423-55; желтой, голубой 451-65; серо-голубой-50; темно-серой 896, красно-коричневой, синей-35;темно-серой 894-40; коричневой-40; темно-зеленой 55; красной -120; вишневой -100; черной- 30; светло-серой-80; Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более, для эмалей: красной, вишневой- 48; черной и остальных цветов- 24. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1; Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее, эмалей: красной, вишневой, черной - 40; остальных цветов-50. Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее, типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, для эмалей: красной, вишневой - 0,10; черной- 0,10; белой- 0,10; остальных цветов - 0,10. Адгезия пленки, баллы, не более 1; Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды, ч, не менее, для эмалей: красной, вишневой, черной - 2; остальных цветов - 10. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее 15; Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее 24 ГОСТ 6465-76 | кг | 30.00 |
| 6 | Эмаль ПФ-115, серая |  | кг | 15 |
| 7 | Эмаль ПФ-115, салатная |  | кг | 50.00 |
| 8 | Эмаль ПФ-115, белая |  | кг | 20.00 |
| 9 | Краска фасадная | Краска фасадная используется для окраски фасадных поверхностей зданий и строений различного типа и для внутренних работ в помещениях испытывающих постоянную нагрузку (промышленные и административные помещения, учреждения образования, здравоохранения, общественного питания и т.п.), помещений с высоким уровнем влажности (кухня, ванная комната, сауна, баня и т.п.). Может наноситься на все типы минеральных оснований (в т.ч.: бетон, гипсокартон, кирпич, штукатурка, ЦСП, ДВП, ДСП). Состав: Акриловая водная дисперсия, диоксид титана, микрокальциты, целевые добавки, модификаторы реологии. ГОСТ 28196-89 | кг | 500.00 |
| 10 | Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения | Грунтовка предназначена для обработки основания в целях укрепления поверхности, снижения его впитываемости и улучшения адгезии к нему финишного покрытия: (шпаклевки, краски, обои, облицовочной плитки и т.п.). Благодаря высокой проникающей способности, хорошо подходит для грунтования мелкопористых материалов. Укрепляет поверхность слабых оснований (на меловой, гипсовой основе). Высокая проникающая способность. Повышает адгезию к основанию при укладке керамической плитки, окраске, приклеивании обоев и шпаклевании. Дает возможность «дышать» помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения.Грунтовка готовая к применению укрепляющая глубокого проникновения. Тип: Грунтовки универсальные Область применения: Для внутренних и наружных работ Объём (л): 5 Цвет: белый Расход: 0,1 кг/м2 Вес брутто (кг/шт) : 5 Время высыхания: 3 часа | кг | 160.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А