| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Покрытия напольные ОКПД 2: 23.31. Плиты и плитки керамические Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | Линолеум ПВХ коммерческий ширина 4м | Линолеум ПВХ, предназначен для общественных помещений. Ширина: 4 м Толщина: 2 мм Класс: 34, 43 Класс пожарной опасности: KM2. ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ Р 51032-97,ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18,п.4.20 | м2 | 28.00 |  |
| 2 | Плитка кафельная для внутренней облицовки стен 20*30см | Размер плитки: 20х30 см Назначение: для облицовки стен ГОСТ 6141-91 | м2 | 35.00 |  |
| 3 | Плитка кафельная для пола 30*30см | Размер плитки: 30х30 см Назначение: для облицовки полов ГОСТ 6887-90 | м2 | 9.00 |  |
| 4 | Линолеум ПВХ полукоммерческий ширина 3м | Линолеум ПВХ, предназначен для офисов с невысоким уровнем проходимости. Ширина: 3 м Толщина: 2 мм Класс: 23,32 ГОСТ 30244-94 | м2 | 11.00 |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А