| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Фурнитура ОКПД 2: 25.99. Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Подводка для воды стальная нерж. 60см | Гибкая подводка для воды Длина: 60 см Материал: В оплетке из нержавеющей стали Тип соединения: Гайка-штуцер ГОСТ 15763-2005 | шт | 1.00 |
| 2 | Смеситель с душем | Тип: Однорычажный Переключатель: Кнопочный Комплектация: шланг 1,5 м, настенное крепление, лейка, эксцентрики с отражателями, металлическая рукоятка ГОСТ 11614-94 | шт | 1.00 |
| 3 | Умывальник керамический с пьедесталом | Цвет : Белый - Гарантийный срок, мес.: 60 - Материал: Фаянс - Форма: Овальная ГОСТ 23759-85 | шт | 1.00 |
| 4 | Гофра (перех. муфта) к унитазу д-110мм | Гофра для унитаза Диаметр: 110 мм Длина от 230 мм до 440 мм ГОСТ 23289-94 | шт | 1.00 |
| 5 | Ручка защелка с фиксатором ЗЩ1 Д64.04 | Гарантия: 5 лет Цвет: Хром Межосевое расстояние: 47 мм Дополнительная фиксация: Поворотной ручкой Размер сечения квадрата: 8 мм ГОСТ 5087-80 | шт | 3.00 |
| 6 | Замок врезной 4-сувальдный | Тип замка: врезной Количество сувальд:4 Количество комбинаций: 500 ГОСТ 23306—87 | шт | 1.00 |
| 7 | Сифон для мойки | Тип продукта: Сифон для слива Длина, мм: 94 Ширина, мм: 73 Высота, мм: 310 Отверстие слива, дюйм: 1.25 Выход, мм: 40 Наличие выпуска: да Наличие пробки: нет Наличие перелива: нет Наличие отвода: нет Наличие трубы: да Материал: пластик В комплекте: гибкая труба ГОСТ 23289-94 | шт | 1.00 |
| 8 | Унитаз компакт | Комплект: чаша с сидением; стульчак; сливной бачок; сливная арматура; крепления Ширина: 410 мм Длина: 750 мм | шт | 1.00 |
| 9 | Замок врезной | Количество ригелей: 3 Тип ригелей: Цилиндрические Тип ключа: Английский Цвет цилиндра: Хром Материал цилиндра: Латунь Удаление ключевого отверстия (Backset), мм: 45 Вылет ригелей, мм: 20 Количество точек запирания: 1 Защелка: Классическая Межосевое расстояние, мм: 70 Тип защелки: Универсальная Покрытие ручки: Анодирование Материал ручки: Алюминий Способ установки ручки: Стяжки Цвет ручки: Хром Дополнительное запирание изнутри: Нет Назначение: Общее Автоматическое запирание: Не автоматическое Тип крепления: Лицевая планка Цвет лицевой планки: Хром Покрытие лицевой планки: Гальваника Дополнительный механизм секретности: Нет Диаметр ригеля, мм: 12 Количество ключей, шт: 5 шт Комплектация ручкой: Да Комплектация цилиндром: Да Тип механизма секретности: Евроцилиндр Типоразмер цилиндра 1, мм: 30 Типоразмер цилиндра 2, мм: 30 Вес, г: 1160 Типоразмер цилиндра: 60 (30+30) ГОСТ 5089-2003 | шт | 1.00 |
| 10 | Плинтус потолочный 30x36x2.0м (галтель) | Материал: Полистирол Назначение: Плинтус потолочный Размер, мм: 30х36 Длина, м: 2 м ГОСТ 19111-2001 | шт | 35.00 |
| 11 | Поддон для душа стальной 900*900*130 мм | - Тип: поддон - Форма: квадратная - Размеры (ДхШхВ): 900х900х130 мм - ГОСТ 23695-94 | шт | 1.00 |
| 12 | Сифон Ани для душевого поддона (мет.) | Сифон для душевого поддона. Выход для подключения к канализации 40мм Габаритные размеры мм: 202*115*74 Материал горловины: сталь | шт | 1.00 |
| 13 | Петля ПН-130 левая | Петля навесная левого расположения Габариты: 130 х 70 мм Материал: сталь ГОСТ 5088-2005 | шт | 6.00 |
| 14 | Решетка вентиляционная 200х200мм | Материал: Пластик Высота: 200 мм Ширина: 200 мм Цвет: Белый | шт | 3.00 |
| 15 | Смеситель для умывальника | Смеситель для раковины Управление: однорычажный Материал: Латунь Покрытие: Хромированное Цвет: Хром Механизм: Керамический картридж Высота излива: 5,9 см Длина излива: 10,2 см Дебит: 11,4 л/мин РОСС СN.АГ79.Н02206 | шт | 1.00 |
| 16 | Петля ПН-130 правая | Петля навесная правого расположения Габариты: 130 х 70 мм Материал: сталь ГОСТ 5088-2005 | шт | 2.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А