| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Вал гибкий сантехнический D-10.0мм L-15.0м ОКПД 2: 28.24.12.190 Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Вал гибкий сантехнический D-10.0мм L-15.0м | Функциональные параметры |  |  |  | шт | 1 |
|  |  | Соответствие ГОСТ |  | ГОСТ 9389-75 |  |  |  |
|  |  | Гибкий вал |  | Жесткий |  |  |  |
|  |  | Ручка |  | Z образная |  |  |  |
|  |  | Комплектация |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество к поставке |  |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Паспорт на продукцию, руководство по эксплуатации (при наличии), сертификаты соответствия ТС |  |  | По 1 экземпляру |  |  |
|  |  | Прочие требования заказчика |  |  |  |  |  |
|  |  | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN | Продукция должна соответствовать требованиям: ГОСТ и ГОСТ Р Для зарубежных производителей предоставить документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям стандартов страны-изготовителя |  |  |  |  |
|  |  | Система менеджмента качества предприятия-изготовителя | Соответствие ГОСТ ISO 9001-2008, ГОСТ ISO 9001-2011 |  |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16