| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Дальномер лазерный 0,05-200 м +-1,0 мм, IP54 ОКПД 2: 26.51.12.110 Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Дальномер лазерный 0,05-200 м +-1,0 мм, IP54 | Функциональные параметры |  |  |  | шт | 1 |
|  |  | Дальность м |  | 250 |  |  |  |
|  |  | Тип |  | Лазерный |  |  |  |
|  |  | Встроенный прицел |  | Да |  |  |  |
|  |  | Внесенный в госреестр |  | Да |  |  |  |
|  |  | Длина волны нм |  | 635 |  |  |  |
|  |  | Наличие дисплея |  | Да |  |  |  |
|  |  | Степень защиты от пыли и влаги |  | IP54 |  |  |  |
|  |  | Функции дальномера |  | Расчет площади,объема; Функции сложения/вычитаниия; Непрерывное измерение; Измерение длины; Измерение минимума/максимума; Косвенное измерение длин; Режим разметки |  |  |  |
|  |  | Комплектация |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество к поставке |  |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Паспорт на продукцию, руководство по эксплуатации (при наличии), сертификаты соответствия ТС |  |  | По 1 экземпляру |  |  |
|  |  | Прочие требования заказчика |  |  |  |  |  |
|  |  | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN | Продукция должна соответствовать требованиям: ГОСТ и ГОСТ Р Для зарубежных производителей предоставить документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям стандартов страны-изготовителя |  |  |  |  |
|  |  | Система менеджмента качества предприятия-изготовителя | Соответствие ГОСТ ISO 9001-2008, ГОСТ ISO 9001-2011 |  |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16