| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Аккумуляторы ОКПД 2: 27.20.21.000 Аккумуляторы Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Аккумулятор 6 СТ-190 | Соответствие ГОСТ Р 53165-2008 | шт | 6.00 |
| 2 | Аккумулятор 6 СТ-60 | Соответствие ГОСТ Р 53165-2008 | шт | 4.00 |
| 3 | Аккумулятор 6 СТ-75 | Соответствие ГОСТ Р 53161-2008 | шт | 2,00 |
| 4 | Аккумулятор 6 СТ-80(обратной полярности) | Соответствие ГОСТ Р 53165-2008 | шт | 2.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16