| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Краны ОКПД 2: 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кран 11б27п1 DN20, PN16, муфта | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 15.00 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь ЛЦ 40СД. |  |  |
|  |  | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел |  |  |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Муфтовое |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +150 градусов |  |  |
|  |  | Подтяжка сальника | Гайкой |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
| 2 | Кран 11б27п1 DN32, PN16, муфта | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 21 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь ЛЦ 40СД. |  |  |
|  |  | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел |  |  |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Муфтовое |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +150 градусов |  |  |
|  |  | Подтяжка сальника | Гайкой |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
| 5 | Кран 11б27п1 DN40, PN16, муфта | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 28 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь ЛЦ 40СД. |  |  |
|  |  | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел |  |  |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Муфтовое |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +150 градусов |  |  |
|  |  | Подтяжка сальника | Гайкой |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
| 6 | Кран 11б27п1 DN50, PN16, муфта | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 5.00 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь ЛЦ 40СД. |  |  |
|  |  | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел |  |  |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Муфтовое |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +150 градусов |  |  |
|  |  | Подтяжка сальника | Гайкой |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16