| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Краны ОКПД 2: 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кран шаровой латунный DN15, PN10, муфтовый | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 14 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь |  |  |
|  |  | Материал штока и шара | Латунь |  |  |
|  |  | Уплотнение штока и шара | Фторопласт |  |  |
|  |  | Присоединение | Резьбовое (муфта) Внутренние/внутренние |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +150 градусов |  |  |
|  |  | Ручка | Рычаг (металлическая) |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
| 2 | Кран шаровой латунный DN20, PN10, муфтовый | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 9 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь |  |  |
|  |  | Материал штока и шара | Латунь |  |  |
|  |  | Уплотнение штока и шара | Фторопласт |  |  |
|  |  | Присоединение | Резьбовое (муфта) Внутренние/внутренние |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +150 градусов |  |  |
|  |  | Ручка | Рычаг (металлическая) |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
| 3 | Кран шаровой латунный DN25, PN10, муфтовый | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 4 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь |  |  |
|  |  | Материал штока и шара | Латунь |  |  |
|  |  | Уплотнение штока и шара | Фторопласт |  |  |
|  |  | Присоединение | Резьбовое (муфта) Внутренние/внутренние |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +150 градусов |  |  |
|  |  | Ручка | Рычаг (металлическая) |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16