| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Кран шаровый со спуском воздуха 1/2 ITAP S.p.A ОКПД 2: 27.33.13.130 Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый со спуском воздуха 1/2 ITAP S.p.A | Документация | Паспорт, сертификат | шт | 20 |
|  |  | Тип крана | Полнопроходной |  |  |
|  |  | Корпус | Латунь CW 617N никелерованная |  |  |
|  |  | Шар | Латунь CW 617N хромированная |  |  |
|  |  | Уплотнение шара | Тефлон (Р.T.F.E.) |  |  |
|  |  | Уплотнение штока | Тефлон (Р.T.F.E.) |  |  |
|  |  | Шток | Латунь CW 614N |  |  |
|  |  | Дренажный клапан | Латунь CW 614N |  |  |
|  |  | Ручка | Рычаг - аллюминий |  |  |
|  |  | Резьба | ½ дюйма В-В |  |  |
|  |  | Максимальное рабочее давление | 25 КГ/ см2 |  |  |
|  |  | Температурный диапазон: | От 0 0С до +150 0С |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16