# Техническое описание

# Полное наименование объекта закупки: Продукция кабельная

ОКПД 2: 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фланец 1-50-10 | ГОСТ 12820-2001 |  | шт | 32.00 |
| 2 | Фланец 1-80-10 | ГОСТ 12820-2001 |  | шт | 8.00 |
| 4 | Фланец 1-150-10 | ГОСТ 12820-2001 |  | шт | 37.0 |
| 5 | Фланец 1-200-10 | ГОСТ 12820-2001 |  | шт | 33.00 |
| 6 | Фланец 1-300-10 | ГОСТ 12820-2001 |  | шт | 4.00 |
| 7 | Фланец 1-400-10 | ГОСТ 12820-2001 |  | шт | 1.00 |
| 8 | Фланец 1-500-10 | ГОСТ 12820-2001 |  | шт | 12.00 |
| 9 | Фланец 1-250-10 | ГОСТ 12820-2001. |  | шт | 5.00 |
| 10 | Фланец стальной D225 PN10 | ГОСТ 12820-2001 |  | шт | 12.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16