| Заказчик: | АО «ПКС - Водоканал» | Группа материалов: | Трубы и фасонные изделия к ним |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ОЖ000168 |  |

# Наименование МТР: Фланец под ПГ-175

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Диаметр фланца | мм | 330 |
| 1.2. | Количество крепежных отверстий | шт | 6 |
| 1.3. | Диаметр крепежных отверстий | мм | 20 |
| 1.4. | Масса не более | кг | 11 |
| 1.5. | Высота | мм | 25 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. | Фланец ответный | шт |  |

| ФИО Ответственного: | Перекин Денис Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник УСВ |
| Телефон / Факс: | (8142) 52 58 10 |
| Электронный адрес: | d.perekin@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |