Техническое задание

Полное наименование объекта закупки:  Вычислительная техника

ОКПД 2:  26.20.40.190

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИБП2 | № п/п; Наименование параметра (характеристики); Размерность; Требования заказчика. 1; Технические данные и характеристики. 1.1; Тип оборудования; ИБП с двойным преобразованием (On-line). 1.2; Интерфейсы; RS-232,USB. 1.3; Номинальное выходное напряжение; В; 230. 1.4; Максимальная выходная мощность; ВА; 3000. 1.5; Кол-во розеток с батарейной поддержкой; шт; 4 шт. 1.6; Аккумуляторы; шт; 6 аккумуляторов 12В, 9 Ач. 1.7; Активная мощность; Ватт; 2400. 1.8; Подключение доп. аккумуляторов к ИБП; Да. 1.9; Наличие слота под карту управления и мониторинга; Да. 1.10; Установка в стойку 19"; Да. 2; Комплект поставки. 2.1; ИБП; Шт.; 1. 2.2; кабель для подключения защищаемых устройств; Шт.; 2. 2.3; Кабель питания; Шт.; 1. 2.4; Карта управления и мониторинга; Шт.; 1. 2.5; Рельсы комплект; Шт.; 1. | шт | 2 |

# Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

# Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

# В стоимость входят: доставка товара.

# Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

# Адрес доставки: г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.11в