Техническое задание

Полное наименование объекта закупки:  Вычислительная техника

ОКПД 2:  26.20.40.190

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор D-Link DGS-1005D | № п/п; Наименование параметра (характеристики); Размерность; Требования заказчика. 1; Технические данные и характеристики. 1.1; Тип; Коммутатор. 1.2; Интерфейсы; 5 LAN-портов 10/100/1000Base-T. 1.3; Внутренняя пропускная способность; 10 Гбит/с. 1.4; Стандарты; • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) • ANSI/EEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE). 1.5; Материал корпуса; Металл. 2; Комплект поставки. 2.1; Коммутатор; Шт.. | шт | 5 |

# Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

# Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

# В стоимость входят: доставка товара.

# Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

# Адрес доставки: г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.11в