- Качество воды 17 декабря 2016 г. - Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель; Единицы измерения; Норма; Факт. Цветность; градусы цветности; 20; 2.1. рН; единицы рН; 6-9; 6.6. Остаточный хлор; мг/л; 0.3-0,5; 0.32. - Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель; Единицы измерения; Факт. Цветность; градусы цветности; 53.