- Качество воды 29 декабря 2016 г. - Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель; Единицы измерения; Норма; Факт. Цветность; градусы цветности; 20; 12. рН; единицы рН; 6-9; 6.4. Остаточный хлор; мг/л; 0.3-0,5; 0.30. - Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель; Единицы измерения; Факт. Цветность; градусы цветности; 116.