- Качество воды 18 марта 2017 г. - Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель; Единицы измерения; Норма; Факт. Цветность; градусы цветности; 20; 4,5. рН; единицы рН; 6-9; 6,6. Остаточный хлор; мг/дм3; 0.3-0,5; 0,45. - Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель; Единицы измерения; Факт. Цветность; градусы цветности; 128.