- Качество воды 18 марта 2018 г. - Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель; Единицы измерения; Норматив; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 20; 11,4. рН; единицы рН; 6-9; 6,55. Остаточный хлор; мг/дм3; 0.3-0,5; 0,37. - Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель; Единица измерения; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 148.