- Качество воды 24 ноября 2019 г. - Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель; Единицы измерения; Норматив; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 20; 5.3. рН; единицы рН; 6-9; 6.5. Остаточный хлор; мг/дм3; 0.3-0,5; 0.34. - Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель; Единица измерения; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 38.