- Качество воды 13 июня 2021 г. - Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель; Единицы измерения; Норматив; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 20; 8,4. рН; единицы рН; 6-9; 6.5. Остаточный хлор (связанный); мг/дм3; 0.8-1.2; 0.6. - Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель; Единица измерения; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 104.