- Качество воды 21 мая 2021 г. - Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель; Единицы измерения; Норматив; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 20; 6.4. рН; единицы рН; 6-9; 6.4. Остаточный хлор (связанный); мг/дм3; 0.8-1.2; 0.7. - Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель; Единица измерения; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 94.