# Качество воды 4 сентября 2021 г. ### Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель; Единицы измерения; Норматив; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 20; 4.7. рН; единицы рН; 6-9; 6.3. Остаточный хлор; мг/дм3; 0.8-1.2; 1.1. ### Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель; Единица измерения; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 38.