- Качество воды 20 мая 2024 г. - Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель; Единицы измерения; Норматив; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 20; 9.4. рН; единицы рН; 6-9; 6.8. Остаточный хлор; мг/дм3; 0.8 -1.2; 1.05. - Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель; Единица измерения; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 82.