	Качество воды
20 октября 2025 г.
Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений
Показатель

Единицы 
измерения

Норматив
Результат измерения
Цветность

градусы 
цветности
20
2.7
рН
единицы рН
6-9

6.43
Остаточный хлор

мг/дм3
0.8 -1.2
1.01
Качество воды в Онежском озере в районе водозабора
 Показатель

Единица измерения

Результат измерения
Цветность

градусы цветности
26



